СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель проф. комитета                                                 Заведующий

_______________                                              	                  ____________

«___»________________2012г                                                    «___»________________2012г

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ИПБ – 3 - 2012

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности во всех складских помещениях детского сада.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

1.3. Каждый работник, работающий в складском помещении, должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать и предупреждать действия, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению имущества и тушению пожара.
1.4. Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа и противопожарного инструктажа на рабочем месте.
1.5. Работник должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.6. Основными причинами пожаров, которые могут возникнуть в складском помещении, являются нарушения в работе электроустановок, использование неисправного электрооборудования, нарушение правил хранения материалов, нарушение правил пожарной безопасности.

1.7. Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Требования к содержанию складских
помещений и эвакуационных путей

2.1. На двери складского помещения вывешивается знак пожарной безопасности с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

2.2. В складских помещениях, при бесстеллажном способе хранения, материальное имущество должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

2.3. Расстояние от светильников до хранящегося имущества должно быть не менее 1 м.
2.4. Не разрешается загромождать проходы, выходы складского помещения.
2.5. В складских помещениях не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб.

2.6. В складских помещениях запрещается хранение пожароопасных веществ и материалов (товары бытовой химии в аэрозольной упаковке, лаки, краски, легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости, спички и т.п.).

2.7. Установка в складских помещениях бытовых электронагревательных приборов запрещается. 
2.8. В складских и вспомогательных помещениях запрещается:

убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

оставлять после окончания работы включенными электроосвещение, электрооборудование и приборы;

применять дежурное освещение и использовать газовые плиты;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы;

- проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (разрешения) и письменного распоряжения руководителя;

- курить. Пользоваться открытым источником огня.

2.9. Складские помещения должны содержаться в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.

2.10. При пребывании людей в помещении двери на замок не закрываются.

2.11. У входа в складское помещение должна быть вывешена табличка с указанием ответственного лица за пожарную безопасность,  а внутри помещения табличка с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и инструкция о мерах пожарной безопасности в складском помещении.

2.12. Все складские помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

2.13. Оборудование склада по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Устройство для отключения электроснабжения должно быть смонтировано вне складского помещения.

2.14. Установка штепсельных розеток внутри складского помещения не допускается.

3. Порядок осмотра складских помещений перед закрытием

3.1. По окончании рабочего дня работник складского помещения должен навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и выключить электропитание приборов и оборудования, которым он пользовался (настольные лампы, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприемники и т.п.).

3.2. Перед закрытием помещения: осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования и освещения.

3.3. Ключи от складских помещений хранятся у дежурного персонала.

4. Обязанности работника по соблюдению пожарной безопасности в складском помещении.

4.1. Работник обязан:

-  соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

- знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, средствами пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации;

- выключать по окончании рабочего дня все электроприборы и освещение;

- знать план эвакуации людей в случае пожара, пути эвакуации, расположение эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.

5. Обязанности и действия работника при пожаре

5.1. В случае обнаружения пожара (признака горения) в складском помещении работник обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара пожара, а также свою фамилию;

- подать сигнал на эвакуацию людей с помощью системы оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре»;

- приступить к тушению очага возгорания имеющимися в помещении склада средствами пожаротушения;

- принять (по возможности) меры по сохранению материальных ценностей;

- сообщить о пожаре заведующему;

- по прибытию пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара  о конструктивных и технологических особенностях складского помещения и сведения о хранящихся на складе материальных ценностях.

Ответственный за пожарную безопасность: